|  |  | Приложение к распоряжению Администрации Усть-Донецкого района от___________№_______ |
| --- | --- | --- |

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Усть-Донецкого района к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов

| Наименование объекта | Планируемые мероприятия | Сумма средств (тыс. руб.) | Источник финансирования (тыс. руб.) |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |
| Здание МБОУ УДСОШ №1 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.10) | Промывка системы отопления | 37,0 | - | 37,0 | - | июль 2026г. |
|  | Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика | 13,4 | - | 13,4 | - | 2026г. |
| Здание МБОУ УДСОШ №2 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.3) | Промывка системы отопления | 37,0 | - | 37,0 | - | июль 2026г. |
|  | Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика | 12,6 | - | 12,6 | - | 2026г. |
|  | Текущий ремонт кровли | 114,6 | - | 114,6 | - | март 2026г. |
| Здание МБОУ АСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Апаринский, ул. Донецкая, д.15) | Промывка системы отопления | 30,3 | - | 30,3 | - | июль 2026г. |
|  | Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной | 2,9 | - | 2,9 | - | июль 2026г. |
|  | Техническое обслуживание и эксплуатация ИТС | 163,8 | - | 163,8 | - | 2026г. |
|  | Расходы по эксплуатации опасного производственного объекта (сети газопотребления) | 105,0 | - | 105,0 | - | 2026г. |
|  | Подготовка котельной ИТС к отопительному периоду | 36,5 | - | 36,5 | - | август 2026г. |
| Здание МБОУ НКСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Нижнекундрю-ченская, ул. Центральная, д. 2) | Промывка системы отопления | 35,4 | - | 35,4 | - | июнь 2026г. |
|  | Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной | 2,9 | - | 2,9 | - | июль 2026г. |
|  | Техническое обслуживание и эксплуатация ИТС | 168,8 | - | 168,8 | - | 2026г. |
|  | Расходы по эксплуатации опасного производственного объекта (сети газопотребления) | 105,0 | - | 105,0 | - | 2026г. |
|  | Подготовка котельной ИТС к отопительному периоду | 37,7 | - | 37,7 | - | август 2026г. |
| Здание МБОУ ВКСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Верхнекундрю-ченская, ул. Центральная, д.42) | Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика | 15,0 | - | 15,0 | - | 2026г. |
|  | Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной | 2,9 | - | 2,9 | - | июль 2026г. |
| Здание МБОУ ЕСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Евсеевский, ул. Школьная, д.8) | Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика | 18,0 | - | 18,0 | - | 2026г. |
| ИТОГО |  | 2 781,0 | - | 2 781,0 | - | - |
| Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого района |  |  |  |  |  |  |

| Здание МРБУК У-Д МЦБ им. А.Калинина (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.65а) | Проверка состояния утепления зданий |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления |  | 16,6 | - | 16,6 | - | август 2026г. |
|  | Обследование состояния трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП |  | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83а) | Подготовка документации |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Ревизия и промывка отопительной системы |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Ревизия кранов, задвижек и замена вышедших из стоя |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Пробный запуск отопительной системы |  | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.12а) | Проверка состояния утепления зданий |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления |  | 1,00 | - | 1,00 | - | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП |  | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.11а) | Проверка состояния утепления зданий |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления |  | 16,6 | - | 16,6 | - | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП |  | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Нижнекундрю-ченская, ул. Кооперативная, д.5) | Проверка состояния утепления зданий |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов) |  | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления |  | 1,00 | - | 1,00 | - | август 2026г. |
|  | Получение паспорта готовности к ОЗП |  | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| Здание ДШИ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.68в) | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  | 32,1 | - | 32,1 | - | август 2026г. |
|  | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери) |  | - | - | - | - | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта |  | - | - | - | - | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |  | - | - | - | - | в течение всего отопительного периода |
|  | Выявление нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  | - | - | - | - | в течение всего отопительного периода |
|  | Проверка состояние тепловых сетей, принадлежащих МБОУ ДО УДДШИ |  | - | - | - | - | в течение всего отопительного периода |
| Здание ДШИ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.12) | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  | 32,1 | - | 32,1 | - | август 2026г. |
|  | Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери) |  | - | - | - | - | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта |  | - | - | - | - | июнь-август 2026г. |
|  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  | - | - | - | - | август 2026 г. |
|  | Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию |  | - | - | - | - | в течение всего отопительного периода |
|  | Выявление нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  | - | - | - | - | в течение всего отопительного периода |
|  | Проверка состояние тепловых сетей, принадлежащих МБОУ ДО УДДШИ |  | - | - | - | - | в течение всего отопительного периода |
| Здание МБУК «РДК» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, д.11) | Набивка сальников задвижек. |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
|  | Подтяжка сгонов. |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
|  | Утепление окон, дверей, чердачного помещения. |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
|  | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  | 41,0 | - | 41,0 | - | до 18.09.2026г. согласно графику ООО УК «Жилкомсервис» |
|  | Проверка на отсутствие прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией. |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. согласно графику ООО УК «Жилкомсервис» |
|  | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. согласно графику ООО УК «Жилкомсервис» |
|  | Проверка состояния тепловых сетей. |  | - | - | - | - | - |
|  | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта. |  | - | - | - | - | - |
|  | Проверка наличия и работоспособности прибора учета. |  | - | - | - | - | - |
|  | Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций. |  | - | - | - | - | - |
|  | Предоставление документов об отсутствии задолженности за поставленную теплоэнергию и воду. |  | - | - | - | - | - |
| Здание Апаринского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Апаринский, ул. Гагарина, д.111) | Проведение ревизии систем отопления |  | - | - | - | - | до 01.08.2026г. |
|  | Проверка дымохода |  | 3,0 | - | 3,0 | - | до 01.08.2026г. |
|  | ТО газового оборудования |  | 29,0 | - | 29,0 | - | до сентября 2026г. |
| Здание Верхнекундрюченско-го СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Верхнекундрю-ченская, ул. Центральная, д.29) | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Оформление тех документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
| Здание Тереховского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Тереховский, ул. Калинина, д.3) | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Оформление тех документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
| Здание Мостовского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Мостовой, ул. Донская, д.1) | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Оформление тех документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
| Здание Крымского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Крымский, ул. Центральная, д.60 | Проверка пожарной сигнализации (ИП Нехорошев В.В.) |  | 4,15 | - | 4,15 | - | ежемесячно |
|  | Подтяжка сгонов |  | - | - | - | - | до 20.09. 2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утепления зданий |  | - | - | - |  | до 20.09.2026г. |
|  | Проверка состояния отопительной системы |  | - | - | - | - | до 20.09. 2026г. |
|  | Оформление технической документации, получение акта проверки готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | До 20.09.2026г. |
| Здание Ещеуловского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Ещеулов, ул. Гагарина, д.1) | Подтяжка сгонов |  | - | - | - | - | до 20.09. 2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утепления зданий |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
|  | Проверка состояния отопительной системы |  | - | - | - | - | до 20.09. 2026г. |
|  | Оформление технической документации, получение акта проверки готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
| Здание Ольховского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Ольховский, ул. Центральная, д.17) | Проверка пожарной сигнализации (ИП Нехорошев В.В.) |  | 4,15 | - | 4,15 | - | ежемесячно |
|  | Проверка технического состояния и утепления зданий |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
|  | Проверка состояния отопительной системы |  | - | - | - | - | до 20.09. 2026г. |
|  | Оформление технической документации, получение акта проверки готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 20.09.2026г. |
| Здание Мелиховского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Мелиховская, ул. Интернациональная, д.72а) | Периодическая проверка дымохода и вентиляционного канала |  | 2,5 | - | 2,5 | - | до 01.09.2026г. |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования |  | 15,0 | - | 15,0 | - | до 01.09.2026г. |
|  | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка тепловых и гидравлических режимов тепловых энергоустановок здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка плотности и прочности теплопотребляющих установок здания (гидравлическая опрессовка) |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Оформление технической документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
| Здание Исаевского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Исаевский, пер. Веселый, д.6) | Периодическая проверка дымохода |  | 2,5 | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | обработка деревянных конструкций огнезащитным составом |  | 44,4 | - | - | - | до 01.10.2026г. |
|  | Проверка и обслуживание пожарной сигнализации (ИП Нехорошев А.В.) (сумма в месяц) |  | 1,5 | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Закупка каменного угля (10т) и дров(1т) |  | 152,0 | - | - | - | до 01.10.2026г. |
|  | Промывка оборудования и коммуникаций |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Проверка плотности и прочности теплопотребляющих установок здания (гидравлическая опрессовка) |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
|  | Оформление технической документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | до 01.09.2026г. |
| Здание Нижнекундрюченс-кого СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Нижнекундрю-ченская, ул. Советская, д.5) | Периодическая поверка дымохода и вентиляционных канала |  | 0,75 | - | 0,75 | - | август 2026г. |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования |  | 16,0 | - | 16,0 | - | август 2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | 0,0 | - | август 2026г. |
|  | Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | 0,0 | - | август 2026г. |
| Здание Усть-Быстрянского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Усть-Быстрянская, ул. Центральная, д.29) | Периодическая поверка дымохода и вентиляционныхканала |  | 0,75 | - | 0,75 | - | август 2026г. |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования |  | 45,0 | - | 45,0 | - | август 2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | август 2026г. |
| Здание Черневского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Черни, ул. Центральная, д.26) | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Подготовка электрообогревателей к эксплуатации |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | август 2026г. |
| Здание Пухляковского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Пухляковский, ул. Строителей, д.1) | Периодическая поверка дымохода и вентиляционных канала |  | 3,5 | - | 3,5 | - | август 2026г. |
|  | Периодическая поверка системы аварийного отключения газа СИКЗ (два канала) |  | 6,0 | - | 6,0 | - | август 2026г. |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования |  | 12,5 | - | 12,5 | - | август 2026г. |
|  | Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Проверка тепловых и гидравлических режимов тепловых энергоустановок здания |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Проверка технического состояния и утеплений здания. |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Проверка плотности и прочности теплопотребляющих установок здания (гидравлическая опрессовка) |  | - | - | - | - | август 2026г. |
|  | Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону |  | - | - | - | - | август 2026г. |
| Здание Раздорского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская, ул. Ленина, д.29а) | Подготовка документации |  | - | - | - | - | август-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия и промывка отопительной системы |  | - | - | - | - | август- сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия кранов, задвижек и замена вышедших из стоя |  | - | - | - | - | август-сентябрь 2026г. |
|  | Пробный запуск отопительной системы |  | - | - | - | - | октябрь 2026г. |
| Здание Коныгинского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Коныгин, ул. А.А. Шубина, д.10а) | ТО газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования |  | 42,2 | - | 42,2 | - | до 01.08.2026г. |
|  | Проверка дымовой трубы от котла наружного исполнения |  | 2,9 | - | 2,9 | - | до 01.08.2026г. |
|  | Ревизия и промывка отопительной системы |  | - | - | - | - | август- сентябрь 2026г. |
|  | Подготовка документации |  | - | - | - | - | август-сентябрь 2026г. |
| ИТОГО |  |  | 528,2 | - | 528,2 | - | - |
| Объектов здравоохранения ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Крымская амбулатория |  | Закупка твердого топлива | 110 | - | - | 110 | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Ольховский ФАП |  | Закупка твердого топлива | 26,5 | - | - | 26,5 | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Верхнекундрюченский ФАП |  | Промывка системы отопления | 10 | - | - | 10 | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Усть-Быстрянская амбулатория |  | Промывка системы отопления | - | - | - | - | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Нижнекундрюченская амбулатория |  | Промывка системы отопления. Замена газового прибора учета | 40 | - | - | 40 | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Евсеевский ФАП |  | Промывка системы отопления. Замена газового счетчика | 30 | - | - | 30 | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Здание детской консультации |  | Промывка системы отопления. Замена газового счетчика | - | - | - | - | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Здание поликлиники |  | Промывка системы отопления | - | - | - | - | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Здание инфекционного отделения |  | Промывка системы отопления | - | - | - | - | 01.09.2026г. |
| ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе Здание стационара |  | Промывка системы отопления | - | - | - | - | 01.09.2026г. |
| ИТОГО |  |  | 216,5 | - | - | 216,5 | - |

| Филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «УРСВ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Разработка на основе анализа прошедшего отопительного сезона и акта осмотра зданий и сооружений плана проверки и подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период | - | - | - | - | до 22.05.2026г. |
| - | Обеспечение выполнения планов капитального и текущего ремонта. Назначение ответственных лиц на каждом участке для контроля за своевременным и качественным проведением ремонтных работ зданий и сооружений инженерных сетей | - | - | - | - | постоянно |
| - | Проведение ревизии котельных, тепловых, элеваторных узлов. Промывка котлов, ремонт оборудования и запорной арматуры | - | - | - | - | до 04.09.2026г. |
| - | Выполнение ремонта инженерных сетей систем отопления. Проведение промывки и испытания под давлением систем отопления | - | - | - | - | до 10.09.2026г. |
| - | Проведение пробной топки и устранение выявленных недостатков в процессе испытания котельного оборудования | - | - | - | - | до 25.09.2026г. |
| - | Проверка технического состояния электроустановок, электропроводки всех зданий и сооружений. Устранить временных схем и несанкционированных подключений к источникам электроэнергии. Проведение технического осмотра, при необходимости ремонта, кабельных линий и распределительных устройств | - | - | - | - | до 22.09.2026г. |
| - | Осуществление систематического контроля за расходованием топлива, электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды | - | - | - | - | постоянно |
| - | Ремонт кровли зданий, сооружений, приведение в технически исправное состояние несущих конструкций крыш, дымовых труб, газоходов, вытяжных систем. | - | - | - | - | до 27.08.2026г. |
| - | Проверка противопожарного состояние зданий и сооружений, исправности системы пожарно- охранной сигнализации, укомплектование пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения, устранение недостатков, создающих угрозу возникновения пожара | - | - | - | - | постоянно |
| - | Проведение ревизии (осмотра, при необходимости ремонта) газопроводов и сооружений на них, газового оборудования, контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики. Приведение газового хозяйства в технически исправное состояние в соответствии с требованиями безопасности в газовом хозяйстве | - | - | - | - | до 27.08.2026г. |
| - | Создание запасов оборудования, инвентаря, материалов, приспособлений и механизмов, для эксплуатации зданий и сооружения в осенне-зимний период | - | - | - | - | до 01.10.2026г. |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - |
| Усть-Донецкий РЭС филиала ПАО «МРСК Юга» |  |  |  |  |  |  |
| ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | Проведение капитального ремонта | 95,68 | - | - | 95,68 | 01.06.2026г. – 30.06.2026г. |
| МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | Проведение капитального ремонта | 138,57 | - | - | 138,57 | 01.06.2026г. – 30.06.2026г. |
| КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | Проведение капитального ремонта | 273,60 | - | - | 273,60 | 01.06.2026г. – 30.06.2026г. |
| КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Проведение капитального ремонта | 124,18 | - | - | 124,18 | 01.07.2026г. – 31.07.2026г. |
| КТП 265 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Проведение капитального ремонта | 91,64 | - | - | 91,64 | 01.07.2026г. – 31.07.2026г. |
| ЗТП 269 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Проведение капитального ремонта | 253,41 | - | - | 253,41 | 01.07.2026г. – 31.07.2026г. |
| КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Проведение капитального ремонта | 152,55 | - | - | 152,55 | 01.07.2026г. – 31.07.2026г. |
| КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | Проведение капитального ремонта | 91,04 | - | - | 91,04 | 06.05.2026г. – 31.05.2026г. |
| ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 33 шт. | 53,32 | - | - | 53,32 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | 70,57 | - | - | 70,57 | 2026г. |
|  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 5,18 га | 268,83 | - | - | 268,83 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 3 шт. | 202,65 | - | - | 202,65 | 2026г. |
| ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 3,072 га | 45,99 | - | - | 45,99 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 1 шт. | 72,17 | - | - | 72,17 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | 90,94 | - | - | 90,94 | 2026г. |
|  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 9 шт. | 28,22 | - | - | 28,22 | 2026г. |
| ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 93 шт. | 134,30 | - | - | 134,30 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | 153,22 | - | - | 153,22 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 13 шт. | 492,30 | - | - | 492,30 | 2026г. |
|  | Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 2,16 га | 32,68 | - | - | 32,68 | 2026г. |
|  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 1,82 га | 63,98 | - | - | 63,98 | 2026г. |
| ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47 | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 0,42 га | 21,58 | - | - | 21,58 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | 30,12 | - | - | 30,12 | 2026г. |
|  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 24 шт. | 34,94 | - | - | 34,94 | 2026г. |
| ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 48 шт. | 76,99 | - | - | 76,99 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | 106,83 | - | - | 106,83 | 2026г. |
|  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 0,7 га | 27,10 | - | - | 27,10 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 9 шт. | 345,31 | - | - | 345,31 | 2026г. |
| ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 1 шт. | 36,07 | - | - | 36,07 | 2026г. |
|  | Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 3,36 га | 107,06 | - | - | 107,06 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | 21,20 | - | - | 21,20 | 2026г. |
|  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 6 шт. | 8,29 | - | - | 8,29 | 2026г. |
|  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ, 2,7 км. | 352,80 | - | - | 352,80 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 3 шт. | 2,71 | - | - | 2,71 | 2026г. |
|  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ, 2,08 км | 402,61 | - | - | 402,61 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 19,03 | - | - | 19,03 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 4 шт. | 116,50 | - | - | 116,50 | 2026г. |
|  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ, 0,176 га | 7,86 | - | - | 7,86 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ, 0,16 га | 8,19 | - | - | 8,19 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 7 шт. | 216,02 | - | - | 216,02 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 50,90 | - | - | 50,90 | 2026г. |
|  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ, 2,08 км | 360,34 | - | - | 360,34 | 2026г. |
|  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 40 шт. | 10,43 | - | - | 10,43 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 7,96 | - | - | 7,96 | 2026г. |
| ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 327 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 8,13 | - | - | 8,13 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 58,00 | - | - | 58,00 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 12 шт. | 312,51 | - | - | 312,51 | 2026г. |
|  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 63 шт. | 17,74 | - | - | 17,74 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 5,87 | - | - | 5,87 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 10 шт. | 30,00 | - | - | 30,00 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 20 шт. | 6,91 | - | - | 6,91 | 2026г. |
|  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ, 0,68 км | 369,48 | - | - | 369,48 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 26,76 | - | - | 26,76 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 8 шт. | 276,40 | - | - | 276,40 | 2026г. |
|  | Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ, 0,384 га | 15,32 | - | - | 15,32 | 2026г. |
| ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 331 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 7,96 | - | - | 7,96 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 2 шт. | 58,53 | - | - | 58,53 | 2026г. |
|  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 15,15 | - | - | 15,15 | 2026г. |
|  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ, 0,72 км | 273,77 | - | - | 273,77 | 2026г. |
|  | Вырубка деревьев, угрожающих падением, 9 шт. | 5,60 | - | - | 5,60 | 2026г. |
|  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 5 шт. | 2,33 | - | - | 2,33 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 296 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 5,73 | - | - | 5,73 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 292 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 5,73 | - | - | 5,73 | 2026г. |
| ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 327 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 10 шт. | 37,11 | - | - | 37,11 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 304 ВЛ 10 кВ Придонский ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 5,73 | - | - | 5,73 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 265 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 28,29 | - | - | 28,29 | 2026г. |
|  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 5 шт. | 135,80 | - | - | 135,80 | 2026г. |
|  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ, 0,8 км | 300,27 | - | - | 300,27 | 2026г. |
| ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 2 шт. | 7,37 | - | - | 7,37 | 2026г. |
| ИТОГО |  | 6 096,5 | - | - | 6 096,5 | - |
| Усть-Донецкий УЭС филиала ОАО «Донэнерго» ШМЭС |  |  |  |  |  |  |
| ТП | Капитальный ремонт (замена оборудования), 3 шт. | - | - | - | - | 01.01.2026г. –30.09.2027г. |
| ВЛ 6-10 кв | Верховный осмотр (ревизия), 0,9 км. | - | - | - | - | 01.01.2026г. –30.09.2027г. |
| РП (ТП) | Текущий ремонт оборудования, 17 шт. | - | - | - | - | 01.01.2026г. –30.09.2027г. |
| - | Организация аварийных бригад, 1 бригада | - | - | - | - | 01.01.2026г. –30.09.2027г. |
| - | Обрезка деревьев, 17,682 км. | - | - | - | - | 01.01.2026г. –30.09.2027г. |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - |
| ООО «УК Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.1а, к1 | Замена окон в подъезде №2 на ПВХ (и сетки на окна 10 шт.), 4шт. | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
|  | Оштукатуривание откосов после смены окон, 4 шт. |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт цоколя (частичное восстановление участков), 5м2 |  |  |  |  | июнь 2026г. |
|  | Ремонт плиты балкона кв.16 (обрамление), 1шт. |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая д.За | Ревизия запорной арматуры | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.Зб | Благоустройство т.п., окраска МАФ | - | - | - | - | май 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.4 | Ревизия запорной арматуры | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.5-2 | Ремонт, гидроизоляция кровли (по необходимости) | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  | июль 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | апрель-сентябрь 2026г. |
|  | Промывка опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.16 | Ревизия запорной арматуры | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, д.17 | Ремонт плиты балкона (обрамление), 2 шт. | - | - | - | - | июнь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 28 м.п. |  |  |  |  | апрель-сентябрь2026г. |
|  | Ремонт, гидроизоляция кровли, ремонт трубы ДВК |  |  |  |  | май-июнь 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 46 м2 |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №9, 1 |  |  |  |  | август 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №13 (без коридоров), 1 |  |  |  |  | август 2026г. |
|  | Смена п/я в подъезде после ремонта, 30 шт. |  |  |  |  | август 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка опрессовка системы отопления |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.2 | Противопожарная обработка крыши, 720 м2 | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы |  |  |  |  | апрель-декабрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.3 | Ремонт кровли (по необходимости) | - | - | - | - |  |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ |  |  |  |  |  |
|  | Замена ОДПУ ХВ (водомера), 1 |  |  |  |  | апрель 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.5 | Ревизия запорной арматуры | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.7 | Ремонт кровли (примыкания к ДВК) с а/вышки | - | - | - | - |  |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.11б | Ремонт отмостки (бетонирование), 20 м2 | - | - | - | - | август-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.13 | Ремонт подъезда №4, 1 | - | - | - | - | октябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.13а | Ремонт, гидроизоляция кровли, 25 м2 | - | - | - | - | май-август 2026г. |
|  | Ремонт парапетов, 50 м2 |  |  |  |  | май-июль 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 41 м2 |  |  |  |  | сентябрь |
|  | Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.17 | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения | - | - | - | - | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт, гидроизоляция кровли |  |  |  |  | май-июнь 2026г. |
|  | ремонт под №9 |  |  |  |  | январь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.17/2 | Ремонт инженерной системы, 21 м.п. | - | - | - | - | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Замена ОДПУ ХВ (водомера), 1 |  |  |  |  | февраль 2026г. |
|  | Ремонт системы электроснабжения в подъездах (по необходимости) |  |  |  |  | апрель-декабрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Ремонт пола в подъезде (малый)№7, 1 |  |  |  |  | сентябрь-октябрь2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.21 | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий | - | - | - | - | май-июнь 2026г. |
|  | Поверка УУТЭ, 1 |  |  |  |  | август 2026г. |
|  | Ремонт системы ХВС, канализации, 28 м2 |  |  |  |  | апрель-октябрь2026г. |
|  | Замена светильников на светильники с д/д |  |  |  |  | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Замена выпуска канализации (от фундамента до колодца), 1 |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт крыльца п.№2,4,9,16 тротуарной плиткой с поребриком, 4 шт. |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, установка лавочки |  |  |  |  | май-июнь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.22 | Замена циркуляционного насоса теплоузла, 1 шт. | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.1 | Противопожарная обработка крыши, 854,4 м2 | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Замена окон в приямках подвала, 4 шт. |  |  |  |  | июль 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.5а | Ревизия запорной арматуры | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.8 | Ревизия запорной арматуры | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, д.3 | Ремонт балкона (1 подшивка,1 обрамление), 3 шт. | - | - | - | - | апрель-май 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, прочие работы |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.10 | Устройство кафельной плитки в подъезде №2 (малый), 1 | - | - | - | - | май- июнь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.12 | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий | - | - | - | - | май-июнь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы централизованного водоснабжения, водоотведения, 10 м.п. |  |  |  |  | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.14 | Ремонт, гидроизоляция кровли | - | - | - | - | май-сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №7, 1 |  |  |  |  | октябрь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 22 м.п. |  |  |  |  | апрель-октябрь2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ, обрезка веток |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, д.2 | Ремонт и очистка желобов ливневой системы | - | - | - | - | апрель-июнь 2026г. |
|  | Ремонт ступеней входа в подвалы |  |  |  |  | июль-сентябрь 2026г. |
|  | Ремонт системы освещения крыльца п.№1-4 |  |  |  |  | июль 2026г. |
|  | Изготовление и установка чистилок для ног, 2 шт. |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Установка дверей входа в подвалы, 2 шт. |  |  |  |  | август 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.64 | Ремонт, гидроизоляция кровли | - | - | - | - | май-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | март-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.64а | Ремонт, гидроизоляция кровли | - | - | - | - | май-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы, 7 м.п. |  |  |  |  | май-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.66 | Ремонт инженерной системы, 13 м.п. | - | - | - | - | май-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий, 60 м2 |  |  |  |  | май-октябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.66а | Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий | - | - | - | - | май-октябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.67а | Ремонт системы освещения в подвале | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Противопожарная обработка крыши, 993,6 |  |  |  |  | апрель 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.69 | Противопожарная обработка крыши, 734,4 | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.69а | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ | - | - | - | - | май 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.77 | Ремонт инженерной системы, 10 м | - | - | - | - | апрель-октябрь 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 74 м2 |  |  |  |  | май-сентябрь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.79 | Замена стеклопакетов подъезд №3, 2 шт. | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Ремонт, гидроизоляция кровли |  |  |  |  | май-октябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.85а | Ремонт трубы ДВК (восстановление штукатурного слоя, окраска), 4 шт. | - | - | - | - | май-сентябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Ремонт фрамуг окон в п.№1 (ручки, петли, механизмы), 4 шт. |  |  |  |  | январь 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.108а | Установка двери в тамбуре, 3 шт. | - | - | - | - | май-июль 2026г. |
|  | Ремонт дорожек входа в подъезды тротуарной плиткой с поребриками п.1(площадка), 6-9 (тротуар), 77 м2 |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, установка лавочки 6 подъезд, обрезка веток 6 подъезд |  |  |  |  | март-май 2026г. |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий,. ул. Юных Партизан, д.5 | Установка двери входа в подъезд с домофоном, 1 | - | - | - | - | январь 2026г. |
|  | Установка датчиков движения, 5 шт. |  |  |  |  | январь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.6 | Ремонт отмостки, 16 м2 | - | - | - | - | май-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.5а | Противопожарная обработка крыши (с учетом остатка), 854,4 м2 | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы, 9,5 м.п. |  |  |  |  | апрель-сентябрь2026г. |
|  | Замена двери на балкон (с учетом остатка) |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.10 | Противопожарная обработка крыши, 501,6 м2 | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, опиловка веток деревьев |  |  |  |  | май-август 2026г. |
|  | Ремонт инженерной системы, 7 м.п. |  |  |  |  | апрель-сентябрь 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.20 | Обработка противопожарная деревянных конструкций крыши, 1617,98 | - | - | - | - | апрель 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.22а | Ремонт трубы ДВК с а/вышки, 1 шт. | - | - | - | - | май-сентябрь 2026г. |
|  | Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ, обрезка веток деревьев |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Ревизия запорной арматуры |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| ИТОГО |  | - | - | - | - | - |
| ООО «УК «Единство» |  |  |  |  |  |  |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.2 | Замена ОДПУ ХВС | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.5/1 | Ремонт подъезда (ремонт коридора 4 и 5 этаж (пятно) | - | - | - | - | июнь 2026г. |
|  | Ремонт кровли, 95 м2 |  |  |  |  | май-июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.5б | Ремонт ступеней тротуарной плиткой | - | - | - | - | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.8 | Замена ОДПУ ХВС | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.14 | Ремонт отмостки, 50 м | - | - | - | - | июнь 2026г |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.18 | Замена ОДПУ ХВС | - | - | - | - | июнь 2026г. |
|  | Ремонт отмостки, 20 м |  |  |  |  | июль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.22 | Ремонт подъезда №4 (4,5 этаж частично) | - | - | - | - | июль 2026г. |
|  | Ремонт подъезда №3 (3 этаж частично) |  |  |  |  | июль 2026г. |
|  | Ремонт кровли, 40 м2 |  |  |  |  | февраль 2026г. |
|  | Ремонт цоколя (казаки) |  |  |  |  | июнь 2026г. |
|  | Установка паребрика (подъезд №2) |  |  |  |  | август 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83 | Ремонт подъездов №2,3 (4,5 этаж частично) | - | - | - | - | май-июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83а | Ремонт кровли | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Ремонт канализации |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
|  | Промывка теплообменника |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.85 | Промывка теплообменника | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.62 | Ремонт кровли, 50 м2 | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Замена ОДПУ ХВС |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.108 | Устройство площадок около подъезда тротуарной плиткой (подъезды №2,3,4) | - | - | - | - | май-июнь 2026г. |
|  | Ремонт отопления |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.110 | Ремонт кровли | - | - | - | - | февраль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.6 кв. 13 | Ремонт отопления | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.9 | Ремонт вентиляционных каналов (подъезд №1) | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.12 | Ремонт кровли | - | - | - | - | февраль 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.14 | Установка домофона (подъезды №1,2) | - | - | - | - | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.15/2 | Ремонт кровли, 40 м2 | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Ремонт отмостки |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Ремонт цоколя |  |  |  |  | май 2026г. |
|  | Ремонт отопления |  |  |  |  | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.16 | Ремонт кровли | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Ремонт электрики |  |  |  |  | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.23 | Ремонт кровли, 30 м2 | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Ремонт ступеней тротуарной плиткой (подъезд №1) |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.16 | Ремонт кровли (срезка стакана и бикроста) | - | - | - | - | февраль 2026г. |
|  | Ремонт балконной плиты |  |  |  |  | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.16 | Замена ОДПУ ХВС | - | - | - | - | июнь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.4 | Ремонт отмостки | - | - | - | - | май 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, д.5 | Ремонт цоколя | - | - | - | - | сентябрь 2026г. |
| МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, д.15 | Ремонт цоколя | - | - | - | - | август 2026г. |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ОБЩЕЕ: |  | 9 622,2 | - | 3 309,2 | 6 313,0 | - |

Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                                    Е.С. Петрова