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	Приложение 
к распоряжению Администрации 
Усть-Донецкого района от___________№_______



План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Усть-Донецкого района к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов

	Наименование объекта
	Планируемые мероприятия
	Сумма средств (тыс. руб.)
	Источник финансирования (тыс. руб.)
	Срок выполнения

	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства
	

	Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

	Здание МБОУ УДСОШ №1 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.10)
	Промывка системы отопления
	37,0
	-
	37,0
	-
	июль 2026г.

	
	Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика
	13,4
	-
	13,4
	-
	2026г.

	Здание МБОУ УДСОШ №2 (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.3)
	Промывка системы отопления
	37,0
	-
	37,0
	-
	июль 2026г.

	
	Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика
	12,6
	-
	12,6
	-
	2026г.

	
	Текущий ремонт кровли
	114,6
	-
	114,6
	-
	март 2026г.

	Здание МБОУ АСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
х. Апаринский, 
ул. Донецкая, д.15)
	Промывка системы отопления
	30,3
	-
	30,3
	-
	июль 2026г.

	
	Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной
	2,9
	-
	2,9
	-
	июль 2026г.

	
	Техническое обслуживание и эксплуатация ИТС
	163,8
	-
	163,8
	-
	2026г.

	
	Расходы по эксплуатации опасного производственного объекта (сети газопотребления)
	105,0
	-
	105,0
	-
	2026г.

	
	Подготовка котельной ИТС к отопительному периоду
	36,5
	-
	36,5
	-
	август 2026г.

	Здание МБОУ НКСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Нижнекундрю-ченская, 
ул. Центральная, д. 2)
	Промывка системы отопления
	35,4
	-
	35,4
	-
	июнь 2026г.

	
	Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной
	2,9
	-
	2,9
	-
	июль 2026г.

	
	Техническое обслуживание и эксплуатация ИТС
	168,8
	-
	168,8
	-
	2026г.

	
	Расходы по эксплуатации опасного производственного объекта (сети газопотребления)
	105,0
	-
	105,0
	-
	2026г.

	
	Подготовка котельной ИТС к отопительному периоду
	37,7
	-
	37,7
	-
	август 2026г.

	Здание МБОУ ВКСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Верхнекундрю-ченская, 
ул. Центральная, 
д.42)
	Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика
	15,0
	-
	15,0
	-
	2026г.

	
	Периодическая проверка дымовой и вентиляционной труб здания котельной
	2,9
	-
	2,9
	-
	июль 2026г.

	Здание МБОУ ЕСОШ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
х. Евсеевский, 
ул. Школьная, д.8)
	Расходы по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту теплового счетчика
	18,0
	-
	18,0
	-
	2026г.
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	2 781,0
	-
	2 781,0
	-
	-

	Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Усть-Донецкого района


	Здание МРБУК У-Д МЦБ им. А.Калинина
(Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.65а)

	Проверка состояния утепления зданий
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов)
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	16,6
	-
	16,6
	-
	август 2026г.

	
	Обследование состояния трубопроводов, запорной арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Получение паспорта готовности к ОЗП
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83а)
	Подготовка документации
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Ревизия и промывка отопительной системы
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Ревизия кранов, задвижек и замена вышедших из стоя
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Пробный запуск отопительной системы
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.12а)
	Проверка состояния утепления зданий
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов)
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	1,00
	-
	1,00
	-
	август 2026г.

	
	Получение паспорта готовности к ОЗП
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района»
(Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.11а)
	Проверка состояния утепления зданий
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов)
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	16,6
	-
	16,6
	-
	август 2026г.

	
	Получение паспорта готовности к ОЗП
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	Здание МБУК «Краеведческий музей Усть-Донецкого района» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Нижнекундрю-ченская, 
ул. Кооперативная, д.5)

	Проверка состояния утепления зданий
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Обследование систем отопления (проверка соединения батарей, работы запорных кранов)
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Промывка и опрессовка систем отопления
	1,00
	-
	1,00
	-
	август 2026г.

	
	Получение паспорта готовности к ОЗП
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	Здание ДШИ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.68в) 
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	32,1
	-
	32,1
	-
	август 2026г.

	
	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери)
	-
	-
	-
	-
	июнь-август 2026г. 

	
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
	-
	-
	-
	-
	июнь-август 2026г.

	
	Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	-
	-
	-
	-
	август 2026г. 

	
	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию
	-
	-
	-
	-
	в течение всего отопительного периода

	
	Выявление нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	-
	-
	-
	-
	в течение всего отопительного периода

	
	Проверка состояние тепловых сетей, принадлежащих МБОУ ДО УДДШИ
	-
	-
	-
	-
	в течение всего отопительного периода

	Здание ДШИ (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.12)
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	32,1
	-
	32,1
	-
	август 2026г.

	
	Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, двери)
	-
	-
	-
	-
	июнь-август 2026г.

	
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта
	-
	-
	-
	-
	июнь-август 2026г.

	
	Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	-
	-
	-
	-
	август 2026 г.

	
	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию
	-
	-
	-
	-
	в течение всего отопительного периода

	
	Выявление нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	-
	-
	-
	-
	в течение всего отопительного периода

	
	Проверка состояние тепловых сетей, принадлежащих МБОУ ДО УДДШИ
	-
	-
	-
	-
	в течение всего отопительного периода

	Здание МБУК «РДК» (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, д.11)
	Набивка сальников задвижек.
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	
	Подтяжка сгонов.
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	
	Утепление окон, дверей, чердачного помещения.
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	41,0
	-
	41,0 
	-
	до 18.09.2026г.
согласно графику ООО УК «Жилкомсервис»

	
	Проверка на отсутствие прямых соединений оборудования теплового пункта с водопроводом и канализацией.
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.
согласно графику ООО УК «Жилкомсервис»

	
	Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.
согласно графику ООО УК «Жилкомсервис»

	
	Проверка состояния тепловых сетей.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах теплового пункта.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Проверка наличия и работоспособности прибора учета.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Предоставление документов об отсутствии задолженности за поставленную теплоэнергию и воду.
	-
	-
	-
	-
	-

	Здание Апаринского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
х. Апаринский, 
ул. Гагарина, д.111)
	Проведение ревизии систем отопления
	-
	-
	-
	-
	до 01.08.2026г.

	
	Проверка дымохода
	3,0
	-
	3,0
	-
	до 01.08.2026г.

	
	ТО газового оборудования
	29,0
	-
	29,0
	-
	до сентября 2026г.

	

Здание Верхнекундрюченско-го СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
ст. Верхнекундрю-ченская, 
ул. Центральная, д.29) 
	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Оформление тех документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	Здание Тереховского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Тереховский, ул. Калинина, д.3)
	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Оформление тех документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	Здание Мостовского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Мостовой, ул. Донская, д.1)
	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Оформление тех документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	Здание Крымского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Крымский, 
ул. Центральная, д.60 

	Проверка пожарной сигнализации
(ИП Нехорошев В.В.)
	4,15
	-
	4,15
	-
	ежемесячно

	
	Подтяжка сгонов
	-
	-
	-
	-
	до 20.09. 2026г.

	
	Проверка технического состояния и утепления зданий
	-
	-
	-
	
	до 20.09.2026г.

	
	Проверка состояния отопительной системы
	-
	-

	-
	-
	до 20.09. 2026г.

	
	Оформление технической документации, получение акта проверки готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	До 20.09.2026г.

	Здание Ещеуловского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Ещеулов, 
ул. Гагарина, д.1)

	Подтяжка сгонов
	-
	-
	-
	-
	до 20.09. 2026г.

	
	Проверка технического состояния и утепления зданий
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	
	Проверка состояния отопительной системы
	-
	-

	-
	-
	до 20.09. 2026г.

	
	Оформление технической документации, получение акта проверки готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	Здание Ольховского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х.Ольховский, 
ул. Центральная, д.17)
	Проверка пожарной сигнализации
(ИП Нехорошев В.В.)
	4,15
	-
	4,15
	-
	ежемесячно

	
	Проверка технического состояния и утепления зданий
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	
	Проверка состояния отопительной системы
	-
	-

	-
	-
	до 20.09. 2026г.

	
	Оформление технической документации, получение акта проверки готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 20.09.2026г.

	Здание Мелиховского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Мелиховская, ул. Интернациональная, д.72а)
	Периодическая проверка дымохода и вентиляционного канала
	2,5
	-
	2,5
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Техническое обслуживание газового оборудования
	15,0
	-
	15,0
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка тепловых и гидравлических режимов тепловых энергоустановок здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка плотности и прочности теплопотребляющих установок здания (гидравлическая опрессовка)
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Оформление технической документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	Здание Исаевского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
х. Исаевский, 
пер. Веселый, д.6) 
	Периодическая проверка дымохода
	2,5
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	обработка деревянных конструкций огнезащитным составом
	44,4
	-
	-
	-
	до 01.10.2026г.

	
	Проверка и обслуживание пожарной сигнализации
(ИП Нехорошев А.В.) (сумма в месяц)
	1,5
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Закупка каменного угля (10т) и дров(1т)
	152,0
	-
	-
	-
	до 01.10.2026г.

	
	Промывка оборудования и коммуникаций
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Проверка плотности и прочности теплопотребляющих установок здания (гидравлическая опрессовка)
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	
	Оформление технической документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	до 01.09.2026г.

	Здание Нижнекундрюченс-кого СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст.Нижнекундрю-ченская, 
ул. Советская, д.5)
	Периодическая поверка дымохода и вентиляционных канала
	0,75
	-
	0,75
	-
	август 2026г.

	
	Техническое обслуживание газового оборудования
	16,0
	-
	16,0
	-
	август 2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	0,0
	-
	август 2026г.

	
	Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	0,0
	-
	август 2026г.

	Здание Усть-Быстрянского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Усть-Быстрянская, ул. Центральная, д.29)
	Периодическая поверка дымохода и вентиляционныхканала
	0,75
	-
	0,75
	-
	август 2026г.

	
	Техническое обслуживание газового оборудования
	45,0
	-
	45,0
	-
	август 2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	Здание Черневского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
х. Черни, 
ул. Центральная, д.26)
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Подготовка электрообогревателей к эксплуатации
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	Здание Пухляковского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, 
х. Пухляковский, 
ул. Строителей, д.1)
	Периодическая поверка дымохода и вентиляционных канала
	3,5
	-
	3,5
	-
	август 2026г.

	
	Периодическая поверка системы аварийного отключения газа СИКЗ  (два канала)
	6,0
	-
	6,0
	-
	август 2026г.

	
	Техническое обслуживание газового оборудования
	12,5
	-
	12,5
	-
	август 2026г.

	
	Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок здания
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Проверка тепловых и гидравлических режимов тепловых энергоустановок здания
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Проверка технического состояния и утеплений здания.
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Проверка плотности и прочности теплопотребляющих установок здания (гидравлическая опрессовка)
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	
	Оформление тех. документации, получение акта проверки готовности и паспорта готовности к отопительному сезону
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	Здание Раздорского СДК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская, 
ул. Ленина, д.29а)
	Подготовка документации
	-
	-
	-
	-
	август-сентябрь
2026г.

	
	Ревизия и промывка отопительной системы
	-
	-
	-
	-
	август- сентябрь 2026г.

	
	Ревизия кранов, задвижек и замена вышедших из стоя
	-
	-
	-
	-
	август-сентябрь 2026г.

	
	Пробный запуск отопительной системы
	-
	-
	-
	-
	октябрь 2026г.

	Здание Коныгинского СК (Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Коныгин, 
ул. А.А. Шубина, д.10а)
	ТО газопроводов сети газопотребления и газоиспользующего оборудования
	42,2
	-
	42,2
	-
	до 01.08.2026г.


	
	Проверка дымовой трубы от котла наружного исполнения
	2,9
	-
	2,9
	-
	до 01.08.2026г.

	
	Ревизия и промывка отопительной системы
	-
	-
	-
	-
	август- сентябрь 2026г.

	
	Подготовка документации
	-
	-
	-
	-
	август-сентябрь 2026г.

	ИТОГО
	528,2
	-
	528,2
	-
	-

	Объектов здравоохранения ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Крымская амбулатория
	Закупка твердого топлива
	110
	-
	-
	110
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Ольховский ФАП
	Закупка твердого топлива
	26,5
	-
	-
	26,5
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Верхнекундрюченский ФАП
	Промывка системы отопления
	10
	-
	-
	10
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Усть-Быстрянская амбулатория
	
Промывка системы отопления
	-
	-
	-
	-
	
01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Нижнекундрюченская амбулатория
	Промывка системы отопления.
Замена газового прибора учета
	40
	-
	-
	40
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Евсеевский ФАП
	Промывка системы отопления.
Замена газового счетчика
	30
	-
	-
	30
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Здание детской консультации
	Промывка системы отопления.
Замена газового счетчика
	-
	-
	-
	-
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Здание поликлиники
	Промывка системы отопления
	-
	-
	-
	-
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Здание инфекционного отделения
	Промывка системы отопления
	-
	-
	-
	-
	01.09.2026г.

	ГБУ РО «ЦРБ» в Усть-Донецком районе
Здание стационара
	Промывка системы отопления
	-
	-
	-
	-
	01.09.2026г.

	ИТОГО
	216,5
	-
	-
	216,5
	-


	Филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «УРСВ»

	-
	Разработка на основе анализа прошедшего
отопительного сезона 
и акта осмотра зданий и
сооружений плана проверки и подготовки к
эксплуатации в осенне-зимний период
	-
	-
	-
	-
	до 22.05.2026г.





	-
	Обеспечение выполнения планов капитального
и текущего ремонта.
Назначение ответственных
лиц на каждом участке для контроля за
своевременным 
и качественным проведением
ремонтных работ зданий и сооружений
инженерных сетей 
	-
	-
	-
	-
	постоянно



	-
	Проведение ревизии котельных, тепловых,
элеваторных узлов. Промывка котлов, ремонт
оборудования и запорной арматуры
	-
	-
	-
	-
	до 04.09.2026г.


	-
	Выполнение ремонта инженерных 
сетей систем
отопления. Проведение промывки и испытания
под давлением систем отопления
	-
	-
	-
	-
	до 10.09.2026г.


	-
	Проведение пробной топки и устранение
выявленных недостатков в процессе испытания
котельного оборудования
	-
	-
	-
	-
	до 25.09.2026г.


	-
	Проверка технического состояния
электроустановок, электропроводки 
всех зданий
и сооружений. Устранить временных схем и
несанкционированных подключений к
источникам электроэнергии. Проведение
технического осмотра, при необходимости
ремонта, кабельных линий и распределительных
устройств
	-
	-
	-
	-
	до 22.09.2026г.


	-
	Осуществление систематического контроля за
расходованием топлива, электрической и
тепловой энергии, холодной и 
горячей воды
	-
	-
	-
	-
	постоянно


	-
	Ремонт кровли зданий, сооружений, приведение в технически исправное состояние
несущих конструкций крыш, дымовых труб,
газоходов, 
вытяжных систем.
	-
	-
	-
	-
	до 27.08.2026г.


	-
	Проверка противопожарного состояние зданий
и сооружений, исправности системы пожарно-
охранной сигнализации, укомплектование
пожарным инвентарем 
и первичными
средствами пожаротушения, устранение
недостатков, создающих угрозу возникновения
пожара
	-
	-
	-
	-
	постоянно


	-
	Проведение ревизии (осмотра, при
необходимости ремонта) газопроводов и
сооружений на них, газового оборудования,
контрольно-измерительных 
приборов и
приборов автоматики. Приведение газового
хозяйства в технически исправное состояние в
соответствии с требованиями безопасности в
газовом хозяйстве
	-
	-
	-
	-
	до 27.08.2026г.


	-
	Создание запасов оборудования, инвентаря,
материалов, приспособлений 
и механизмов,
для эксплуатации зданий и сооружения в
осенне-зимний период
	-
	-
	-
	-
	до 01.10.2026г.


	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-

	Усть-Донецкий РЭС филиала ПАО «МРСК Юга»

	ЗТП 124 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47
	Проведение капитального ремонта
	95,68
	-
	-
	95,68
	01.06.2026г. – 30.06.2026г.

	МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47
	Проведение капитального ремонта
	138,57
	-
	-
	138,57
	01.06.2026г. – 30.06.2026г.

	КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47
	Проведение капитального ремонта
	273,60
	-
	-
	273,60
	01.06.2026г. – 30.06.2026г.

	КТП 262 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34
	Проведение капитального ремонта
	124,18
	-
	-
	124,18
	01.07.2026г. – 31.07.2026г.

	КТП 265 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34
	Проведение капитального ремонта
	91,64
	-
	-
	91,64
	01.07.2026г. – 31.07.2026г.

	ЗТП 269 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34
	Проведение капитального ремонта
	253,41
	-
	-
	253,41
	01.07.2026г. – 31.07.2026г.

	КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34
	Проведение капитального ремонта
	152,55
	-
	-
	152,55
	01.07.2026г. – 31.07.2026г.

	КТП 341 ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31
	Проведение капитального ремонта
	91,04
	-
	-
	91,04
	06.05.2026г. – 31.05.2026г.

	ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 33 шт.
	53,32
	-
	-
	53,32
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ
	70,57
	-
	-
	70,57
	2026г.

	
	Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 5,18 га
	268,83
	-
	-
	268,83
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 3 шт.
	202,65
	-
	-
	202,65
	2026г.

	ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14
	Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 3,072 га
	45,99
	-
	-
	45,99
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 1 шт.
	72,17
	-
	-
	72,17
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ
	90,94
	-
	-
	90,94
	2026г.

	
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 9 шт.
	28,22
	-
	-
	28,22
	2026г.

	ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 93 шт.
	134,30
	-
	-
	134,30
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ
	153,22
	-
	-
	153,22
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 13 шт.
	492,30
	-
	-
	492,30
	2026г.

	
	Механизированная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 2,16 га
	32,68
	-
	-
	32,68
	2026г.

	
	Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 1,82 га
	63,98
	-
	-
	63,98
	2026г.

	ВЛ 10 кВ КОС ПС 110 кВ Ш47
	Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 0,42 га
	21,58
	-
	-
	21,58
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ
	30,12
	-
	-
	30,12
	2026г.

	
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 24 шт.
	34,94
	-
	-
	34,94
	2026г.

	ВЛ 10 кВ Мелиховка ПС 110 кВ Ш34
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 48 шт.
	76,99
	-
	-
	76,99
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ
	106,83
	-
	-
	106,83
	2026г.

	
	Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 0,7 га
	27,10
	-
	-
	27,10
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 9 шт.
	345,31
	-
	-
	345,31
	2026г.

	ВЛ 10 кВ Первомайка ПС 35 кВ Ш31
	Замена опор ВЛ 6-20 кВ, 1 шт.
	36,07
	-
	-
	36,07
	2026г.

	
	Ручная расчистка ВЛ 6-20 кВ, 3,36 га
	107,06
	-
	-
	107,06
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ
	21,20
	-
	-
	21,20
	2026г.

	
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ, 6 шт.
	8,29
	-
	-
	8,29
	2026г.

	
	Замена провода ВЛ 6-20 кВ, 2,7 км.
	352,80
	-
	-
	352,80
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 3 шт.
	2,71
	-
	-
	2,71
	2026г.

	
	Замена провода ВЛ 0,4 кВ, 2,08 км
	402,61
	-
	-
	402,61
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	19,03
	-
	-
	19,03
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 4 шт.
	116,50
	-
	-
	116,50
	2026г.

	
	Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ, 0,176 га
	7,86
	-
	-
	7,86
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 76 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47
	Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ, 0,16 га
	8,19
	-
	-
	8,19
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 7 шт.
	216,02
	-
	-
	216,02
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	50,90
	-
	-
	50,90
	2026г.

	
	Замена провода ВЛ 0,4 кВ, 2,08 км
	360,34
	-
	-
	360,34
	2026г.

	
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 40 шт.
	10,43
	-
	-
	10,43
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	7,96
	-
	-
	7,96
	2026г.

	ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 327 ВЛ 10 кВ КРС ПС
110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	8,13
	-
	-
	8,13
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 272 ВЛ 10 кВ Мелиховка
ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	58,00
	-
	-
	58,00
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 12 шт.
	312,51
	-
	-
	312,51
	2026г.

	
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 63 шт.
	17,74
	-
	-
	17,74
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 300 ВЛ 10 кВ Придонский
ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	5,87
	-
	-
	5,87
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ВЛ 10 кВ Придонский
ПС 110 кВ Ш34
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 10 шт.
	30,00
	-
	-
	30,00
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 430 ВЛ 10 кВ МТФ ПС 110 кВ Ш47
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 20 шт.
	6,91
	-
	-
	6,91
	2026г.

	
	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ, 0,68 км
	369,48
	-
	-
	369,48
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	26,76
	-
	-
	26,76
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 
8 шт.
	276,40
	-
	-
	276,40
	2026г.

	
	Ручная расчистка ВЛ 0,4 кВ, 0,384 га
	15,32
	-
	-
	15,32
	2026г.

	ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 331 ВЛ 10 кВ КРС ПС
110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	7,96
	-
	-
	7,96
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3 ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ш14
	Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 
2 шт.
	58,53
	-
	-
	58,53
	2026г.

	
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	15,15
	-
	-
	15,15
	2026г.

	
	Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ, 0,72 км
	273,77
	-
	-
	273,77
	2026г.

	
	Вырубка деревьев, угрожающих падением, 9 шт.
	5,60
	-
	-
	5,60
	2026г.

	
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 5 шт.
	2,33
	-
	-
	2,33
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 296 ВЛ 10 кВ Придонский
ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	5,73
	-
	-
	5,73
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 292 ВЛ 10 кВ Придонский
ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	5,73

	-
	-
	5,73

	2026г.

	ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 327 ВЛ 10 кВ КРС ПС
110 кВ Ш34
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 10 шт.
	37,11
	-
	-
	37,11
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 304 ВЛ 10 кВ Придонский
ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	5,73
	-
	-
	5,73
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 265 ВЛ 10 кВ Мелиховка
ПС 110 кВ Ш34
	Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ
	28,29
	-
	-
	28,29
	2026г.

	
	Замена опор ВЛ 0,4 кВ, 5 шт.
	135,80
	-
	-
	135,80
	2026г.

	
	Замена провода ВЛ 0,4 кВ, 0,8 км
	300,27
	-
	-
	300,27
	2026г.

	ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 263 ВЛ 10 кВ Мелиховка
ПС 110 кВ Ш34
	Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ, 2 шт.
	7,37

	-
	-
	7,37

	2026г.

	ИТОГО
	6 096,5
	-
	-
	6 096,5
	-

	Усть-Донецкий УЭС
филиала ОАО «Донэнерго» ШМЭС

	ТП
	Капитальный ремонт (замена оборудования), 
3 шт.
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026г. –30.09.2027г.

	ВЛ 6-10 кв
	Верховный осмотр (ревизия), 0,9 км.
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026г. –30.09.2027г.

	РП (ТП)
	Текущий ремонт оборудования, 17 шт.
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026г. –30.09.2027г.

	-
	Организация аварийных бригад, 1 бригада
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026г. –30.09.2027г.

	-
	Обрезка деревьев, 
17,682 км.
	-
	-
	-
	-
	01.01.2026г. –30.09.2027г.

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «УК Благоустройство»

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.1а, к1

	Замена окон в подъезде №2 на ПВХ (и сетки на окна 10 шт.),
4шт.
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.


	
	Оштукатуривание откосов после смены окон, 4 шт.
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.


	
	Ремонт цоколя (частичное восстановление участков),
5м2
	
	
	
	
	июнь 2026г.


	
	Ремонт плиты балкона кв.16 (обрамление), 1шт.
	
	
	
	
	май 2026г.


	
	Промывка опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.


	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая д.За
	Ревизия запорной арматуры

	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.


	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.Зб
	Благоустройство т.п., окраска МАФ
	-
	-
	-
	-
	май 2026г. 


	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.4
	Ревизия запорной арматуры

	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.


	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.5-2
	Ремонт, гидроизоляция кровли (по необходимости)

	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г. 


	
	Ремонт системы электроснабжения
	
	
	
	
	июль 2026г.


	
	Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения
	
	
	
	
	апрель-сентябрь 2026г.


	
	Промывка опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.


	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.16
	Ревизия запорной арматуры

	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.


	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Инженерная, д.17
	Ремонт плиты балкона (обрамление), 2 шт.
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 28 м.п.
	
	
	
	
	апрель-сентябрь2026г. 

	
	Ремонт, гидроизоляция кровли, ремонт трубы ДВК
	
	
	
	
	май-июнь 2026г.

	
	Ремонт отмостки, 46 м2
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	
	Ремонт подъезда №9, 1
	
	
	
	
	август 2026г.

	
	Ремонт подъезда №13 (без коридоров), 1
	
	
	
	
	август 2026г.

	
	Смена п/я в подъезде после ремонта, 30 шт.
	
	
	
	
	август 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ 
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	 Промывка опрессовка системы отопления 
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.2
	Противопожарная обработка крыши, 720 м2
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы
	
	
	
	
	апрель-декабрь 2026г.

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.3
	Ремонт кровли (по необходимости)
	-
	-
	-
	-
	 

	
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ
	
	
	
	
	 

	
	Замена ОДПУ ХВ (водомера), 1
	
	
	
	
	апрель 2026г.

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.5
	Ревизия запорной арматуры
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.7
	Ремонт кровли (примыкания к ДВК) с а/вышки
	-
	-
	-
	-
	

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.


	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.11б
	Ремонт отмостки (бетонирование), 20 м2 
	-
	-
	-
	-
	август-сентябрь 2026г.

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.13
	 Ремонт подъезда №4, 1
	-
	-
	-
	-
	октябрь 2026г.

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.13а
	Ремонт, гидроизоляция кровли, 25 м2  
	-
	-
	-
	-
	май-август 2026г.

	
	Ремонт парапетов, 50 м2
	
	
	
	
	май-июль 2026г.

	
	Ремонт отмостки, 41 м2
	
	
	
	
	сентябрь

	
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.17
	Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения
	-
	-
	-
	-
	апрель-октябрь 2026г.

	
	Ремонт, гидроизоляция кровли 
	
	
	
	
	май-июнь 2026г.

	
	ремонт под №9
	
	
	
	
	январь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.17/2
	Ремонт инженерной системы, 21 м.п.
	-
	-
	-
	-
	апрель-октябрь 2026г.

	
	Замена ОДПУ ХВ (водомера), 1
	
	
	
	
	февраль 2026г.

	
	Ремонт системы электроснабжения в подъездах (по необходимости)
	
	
	
	
	апрель-декабрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Ремонт пола в подъезде (малый)№7, 1
	
	
	
	
	сентябрь-октябрь2026г. 

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.21
	Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий
	-
	-
	-
	-
	май-июнь 2026г.

	
	Поверка УУТЭ, 1
	
	
	
	
	август 2026г.

	
	Ремонт системы ХВС, канализации, 28 м2
	
	
	
	
	апрель-октябрь2026г. 

	
	Замена светильников на светильники с д/д
	
	
	
	
	апрель-октябрь 2026г.

	
	Замена выпуска канализации (от фундамента до колодца), 1
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	
	Ремонт крыльца п.№2,4,9,16   тротуарной плиткой с поребриком, 
4 шт.
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, установка лавочки
	
	
	
	
	май-июнь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.22
	Замена циркуляционного насоса теплоузла, 1 шт.
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.1
	 Противопожарная обработка крыши, 
854,4 м2
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Замена окон в приямках подвала, 4 шт.
	
	
	
	
	июль 2026г.

	
	 Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.5а
	Ревизия запорной арматуры
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.8
	Ревизия запорной арматуры
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, пер. Почтовый, д.3
	Ремонт балкона (1 подшивка,1 обрамление), 3 шт.
	-
	-
	-
	-
	апрель-май 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, прочие работы 
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.10
	Устройство кафельной плитки в подъезде №2 (малый), 1
	-
	-
	-
	-
	май- июнь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.12
	Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий
	-
	-
	-
	-
	май-июнь 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы централизованного водоснабжения, водоотведения, 10 м.п.
	
	
	
	
	апрель-октябрь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.14
	Ремонт, гидроизоляция кровли
	-
	-
	-
	-
	май-сентябрь 2026г.

	
	Ремонт подъезда №7, 1
	
	
	
	
	октябрь 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 22 м.п.
	
	
	
	
	апрель-октябрь2026г. 

	
	Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ, обрезка веток 
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Садовая, д.2
	Ремонт и очистка желобов ливневой системы
	-
	-
	-
	-
	апрель-июнь 2026г.

	
	Ремонт ступеней входа в подвалы
	
	
	
	
	июль-сентябрь 2026г.

	
	Ремонт системы освещения крыльца п.№1-4
	
	
	
	
	июль 2026г. 

	
	Изготовление и установка чистилок для ног, 2 шт.
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Установка дверей входа в подвалы, 2 шт.
	
	
	
	
	август 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.64
	Ремонт, гидроизоляция кровли 
	-
	-
	-
	-
	май-октябрь 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы центрального отопления, водоснабжения, водоотведения
	
	
	
	
	март-октябрь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.64а
	Ремонт, гидроизоляция кровли 
	-
	-
	-
	-
	май-октябрь 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы, 7 м.п.
	
	
	
	
	май-октябрь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.66
	Ремонт инженерной системы, 13 м.п.
	-
	-
	-
	-
	май-октябрь 2026г.

	
	Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий, 60 м2
	
	
	
	
	май-октябрь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.66а
	Ремонт кровли, гидроизоляция швов и примыканий
	-
	-
	-
	-
	май-октябрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.67а
	Ремонт системы освещения в подвале
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Противопожарная обработка крыши, 993,6
	
	
	
	
	апрель 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.69
	Противопожарная обработка крыши, 734,4
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.69а
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ
	-
	-
	-
	-
	май 2026г.

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.77
	Ремонт инженерной системы, 10 м
	-
	-
	-
	-
	апрель-октябрь 2026г.

	
	Ремонт отмостки, 74 м2
	
	
	
	
	май-сентябрь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.79
	Замена стеклопакетов подъезд №3, 2 шт.
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Ремонт, гидроизоляция кровли 
	
	
	
	
	май-октябрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.85а
	Ремонт трубы ДВК (восстановление штукатурного слоя, окраска), 4 шт.
	-
	-
	-
	-
	май-сентябрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Ремонт фрамуг окон в п.№1 (ручки, петли, механизмы), 4 шт.
	
	
	
	
	январь 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.108а
	Установка двери в тамбуре, 3 шт.
	-
	-
	-
	-
	май-июль 2026г.

	
	Ремонт дорожек входа в подъезды тротуарной плиткой с поребриками п.1(площадка), 6-9 (тротуар), 77 м2
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, окраска МАФ, установка лавочки 6 подъезд, обрезка веток 6 подъезд
	
	
	
	
	март-май 2026г.

	
	Промывка и опрессовка системы отопления
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий,. ул. Юных Партизан, д.5
	Установка двери входа в подъезд с домофоном, 1
	-
	-
	-
	-
	январь 2026г.

	
	Установка датчиков движения, 5 шт.
	
	
	
	
	январь 2026г.

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.6
	Ремонт отмостки, 16 м2
	-
	-
	-
	-
	май-сентябрь 2026г.

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.5а
	Противопожарная обработка крыши (с учетом остатка), 854,4 м2
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы, 9,5 м.п.
	
	
	
	
	апрель-сентябрь2026г. 

	
	Замена двери на балкон (с учетом остатка)
	
	
	
	
	сентябрь 2026г. 

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.10
	Противопожарная обработка крыши, 501,6 м2
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, опиловка веток деревьев
	
	
	
	
	май-август 2026г.

	
	Ремонт инженерной системы, 7 м.п.
	
	
	
	
	апрель-сентябрь 2026г.

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.20
	Обработка противопожарная деревянных конструкций крыши, 1617,98
	-
	-
	-
	-
	апрель 2026г.

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.22а
	Ремонт трубы ДВК с а/вышки, 1 шт.
	-
	-
	-
	-
	май-сентябрь 2026г.

	
	Благоустройство придомовой территории, ремонт, окраска МАФ, обрезка веток деревьев
	
	
	
	
	май 2026г. 

	
	Ревизия запорной арматуры
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	ИТОГО
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «УК «Единство»

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.2
	Замена ОДПУ ХВС
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.5/1
	Ремонт подъезда (ремонт коридора 4 и 5 этаж (пятно)
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	
	Ремонт кровли, 95 м2
	
	
	
	
	май-июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.5б
	Ремонт ступеней тротуарной плиткой
	-
	-
	-
	-
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.8
	Замена ОДПУ ХВС
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.14
	Ремонт отмостки, 50 м
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.18
	Замена ОДПУ ХВС
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	
	Ремонт отмостки, 20 м
	
	
	
	
	июль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, д.22
	Ремонт подъезда №4 (4,5 этаж частично)
	-
	-
	-
	-
	июль 2026г.

	
	Ремонт подъезда №3 (3 этаж частично)
	
	
	
	
	июль 2026г.

	
	Ремонт кровли, 40 м2
	
	
	
	
	февраль 2026г.

	
	Ремонт цоколя (казаки)
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	
	Установка паребрика (подъезд №2)
	
	
	
	
	август 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83
	Ремонт подъездов №2,3 (4,5 этаж частично)
	-
	-
	-
	-
	май-июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.83а
	Ремонт кровли
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Ремонт канализации
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	
	Промывка теплообменника
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.85
	Промывка теплообменника
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.62
	Ремонт кровли, 50 м2
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Замена ОДПУ ХВС
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.108
	Устройство площадок около подъезда тротуарной плиткой (подъезды №2,3,4)
	-
	-
	-
	-
	май-июнь 2026г.

	
	Ремонт отопления
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, д.110
	Ремонт кровли
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.6 кв. 13
	Ремонт отопления
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.9
	Ремонт вентиляционных каналов (подъезд №1)
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.12
	Ремонт кровли
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.14
	Установка домофона (подъезды №1,2)
	-
	-
	-
	-
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.15/2
	Ремонт кровли, 40 м2
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Ремонт отмостки
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Ремонт цоколя
	
	
	
	
	май 2026г.

	
	Ремонт отопления
	
	
	
	
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.16
	Ремонт кровли
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Ремонт электрики
	
	
	
	
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д.23
	Ремонт кровли, 30 м2
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Ремонт ступеней тротуарной плиткой (подъезд №1)
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, д.16
	Ремонт кровли (срезка стакана и бикроста)
	-
	-
	-
	-
	февраль 2026г.

	
	Ремонт балконной плиты
	
	
	
	
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Юных Партизан, д.16
	Замена ОДПУ ХВС
	-
	-
	-
	-
	июнь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Портовая, д.4
	Ремонт отмостки
	-
	-
	-
	-
	май 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, д.5
	Ремонт цоколя
	-
	-
	-
	-
	сентябрь 2026г.

	МКД по адресу: Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, р.п. Усть-Донецкий, ул. Комсомольская, д.15
	Ремонт цоколя
	-
	-
	-
	-
	август 2026г.

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО ОБЩЕЕ:
	9 622,2
	-
	3 309,2
	6 313,0
	-





Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Усть-Донецкого района                                                                                                                    Е.С. Петрова

